Акт

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание казенной палаты, где в 1865-1866 гг. работал писатель-сатирик Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Белинского, д. 8), выполненной ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» в 2015 г.

Дата начала проведения экспертизы:                                         15 мая 2015 г.

Дата окончания проведения экспертизы:                                09 июня 2015 г.

Место проведения экспертизы: г. Пенза, Пензенская область; г. Казань, республика Татарстан.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» (г. Пенза, пр. Победы, д. 126).

Сведения об экспертах:

| ФИО | Веретехин Андрей Геннадьевич |
| --- | --- |
| Образование | Высшее |
| Специальность | Архитектура |
| Ученая степень | Не имеется |
| Стаж работы | 38 лет |
| Место работы и должность | ООО «АСК», главный архитектор |
| Реквизиты аттестации | Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 899 от 27.05.2014 |

| ФИО | Пронькина Маргарита Александровна |
| --- | --- |
| Образование | Высшее |
| Специальность | Архитектура |
| Ученая степень | Не имеется |
| Стаж работы | 28 лет |
| Место работы и должность | ООО «АСК», архитектор |
| Реквизиты аттестации | Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 527 от 31.03.2015 |

| ФИО | Забиров Рустэм Мухамедович |
| --- | --- |
| Образование | Высшее |
| Специальность | Архитектура |
| Ученая степень | Не имеется |
| Стаж работы | 27 лет |
| Место работы и должность | ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль», главный архитектор |
| Реквизиты аттестации | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 06.09.2012 № 967 |

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Эксперты предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Российской Федерации № 569 от 15 июля 2009 г.

Эксперты:

Председатель комиссии:                                     Веретехин А.Г. __________

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Пронькина М.А. __________

Член экспертной комиссии:                                     Забиров Р.М. __________

Отношения к заказчику:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.);

- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего  заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.

- Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).

Цель государственной историко-культурной экспертизы: определение возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание казенной палаты, где в 1865-1866 гг. работал писатель-сатирик Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Белинского, д. 8) в соответствии с проектной документацией, выполненной ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» в 2015 году.

Объект государственной историко-культурной экспертизы: проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения «Здание казенной палаты, где в 1865-1866 гг. работал писатель-сатирик Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Белинского, д. 8), выполненная ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» в 2015 году.

Перечень документов, представленных заявителем:

- Научно-проектная документация по сохранению вышеуказанного объекта культурного наследия, разработанная ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» (лицензия РОК 01421 от 09.06.2010) в следующем составе:

Том 1. Предварительные работы.

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация (04/15-14-ИРД).

Раздел 2. Предварительные исследования (04/15-14-ПИ).

Том 2. Комплексные научные исследования.

Раздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования (04/15-14-ИБИ).

Раздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования (04/15-14-НИ).

Раздел 3. Инженерно-технические исследования (04/15-14-ИТИ).

Раздел 4. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях.

Том 3. Проект реставрации и приспособления.

Часть 1. Эскизный проект.

Часть 2. Проект.

Раздел 1. Пояснительная записка (14/15-14-ПЗ).

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (14/15-14-ПЗУ).

Раздел 3. Архитектурные решения (14/15-14-АР).

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (14/15-14-КР).

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.

Подраздел 1. Книга 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование (14/15-14-ИОС 1.1).

Подраздел 1. Книга 2. Наружнее электроосвещение (14/15-14-ИОС 1.2).

Подраздел 1. Книга 3. Молниезащита (14/15-14-ИОС 1.3).

Подраздел 2.Система водоснабжения (14/15-14-ИОС 2).

Подраздел 3. Система водоотведения (14/15-14-ИОС 3).

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети (14/15-14-ИОС 4).

Подраздел 5. Книга 1. Телефонизация. Структурированная кабельная система. Видеонаблюдение (14/15-14-ИОС 5.1).

Подраздел 5. Книга 2. Система охранной и тревожной сигнализации (14/15-14-ИОС 5.2).

Раздел 6. Проект организации строительства (14/15-14-ПОС).

Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (14/15-14-ПБ .1)

Подраздел 2. Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией (14/15-14-ПБ 2).

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (14/15-14-ОДИ).

Раздел 9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства (14/15-14-ТБЭ).

Раздел 10. Смета на строительство объекта капитального строительства (14/15-14-СМ).

Раздел 11. Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (14/15-14-ЭЭ).

- Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 03-01-15р от 17.03.2015 г.;

- Копия приказа Управления культуры и архива Пензенской области №212 от 30.09.2014 «Об оформлении охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия федерального значения «Здание казенной палаты, где в 1865-1866 гг. работал писатель-сатирик Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Белинского, д. 8)»;

- Копия акта технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Здание казённой палаты, где в 1865-1866гг. работал писатель – сатирик Салтыков – Щедрин Михаил Евграфович» по адресу: г. Пенза, ул. Белинского, 8 от 02.03.2015 г.;

- Копия технического паспорта на здание по ул. Белинского, 8 в г. Пензе по состоянию на 03.06.2008;

- Копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на нежилое (административное) здание от 01.08.2014 г. 58 АБ №670610;

- Копия свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок от 18.03.2015 г. 58 АБ №832107;

- Копия договора № 04/15-14 на техническое обследование административного здания ГАУ ПО «Информационный центр «Пензенская правда» по адресу: г. Пенза, ул. Белинского, 8, и составление  проектно-сметной  документации на капитальный ремонт указанного здания, являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации «Здание казенной палаты, где в 1865-1866 гг. работал писатель-сатирик Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович» от 24 апреля 2015 г. (с приложениями);

- Копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № РОК 01421 от 9 июня 2010 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на проведение и результаты экспертизы: обстоятельств не имеется.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием проведенных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: изучение документации, осмотр, посещение, фотофиксация объекта культурного наследия.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Исследуемый объект расположен в центральной исторической части города Пензы. Здание является объектом культурного наследия федерального  значения на основании постановления Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 и ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект культурного наследия  федерального значения «Здание казенной палаты, где в 1965-1866 гг. работал писатель-сатирик Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович» располагается на земельном участке за кадастровым номером 58:29:4005011:51 в квартале ограниченном улицами Кирова – Лермонтова – Белинского – Карла Маркса.

По сведениям, полученным из плана и описания Пензы, составленным в 1783 году, в результате генерального межевания, и на основании «Описаний Пензы 1784 года», среди казенных построек, формировавших Соборную площадь, наряду с постройками генерал-губернаторского дома, значились «здание для присутственных мест в три связи», и каменная палатка для хранения казны уездного казначея. Изначально все постройки были деревянными и в короткий срок пришли в негодность. Планы и сметы на возведение новых каменных зданий, составленные в 1782 году асессором гражданской палаты Захаровым, не были приняты, и разработку проектов Первого и Второго корпусов присутственных мест выполнил нижегородский архитектор Яков Ананьевич Ананьев. Их высочайшее утверждение состоялось 6 февраля 1786 года.

Фасады обоих корпусов присутственных мест решались совершенно идентично. Первое здание было построено в 1787 году. Строительство второго в основном было закончено в 1791 году, но из-за обнаруженных неисправностей Второй корпус был «принят в казну» в 1794 году.

Здание бывшего первого корпуса присутственных мест (Губернское  правление и казенная палата) построено в 1786–1787 годах подрядчиком пензенским купцом Герасимом Шабониным по проекту нижегородского губернского архитектора Якова Ананьевича Ананьина, утвержденному Екатериной II 6 февраля 1786 года. В нем размещались наместническое (губернское) правление и казенная палата – губернский орган Министерства финансов, председателем которой в 1791–1797 годах был поэт, драматург и организатор первого в Пензе театра пензенский вице-губернатор князь Иван Михайлович Долгоруков (Долгорукий), а в 1865–1866 годах – писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Здесь служили мемуаристы Иван Иванович Мешков (1832), автор одних из самых ранних воспоминаний о Пензенском  крае,  рассказывающих  о действиях пугачевцев  в 1774 году, его сын Григорий Иванович Мешков (1825), оставивший интереснейшие «Записки о городе Пензе», Василий Антонович Инсарский (1825), написавший шесть томов своих «Записок», напечатанных в разных журналах.

В июне 1911 года, когда праздновалось 100-летие со дня рождения В. Г. Белинского, состоялось освящение места, отведенного городской думой под постройку Дома им. В. Г. Белинского, в котором должны были разместиться общественная библиотека им. М. Ю. Лермонтова, народная библиотека-читальня им. В. Г. Белинского, музей и аудитория на тысячу мест. Но открыться библиотеке, было суждено уже после революции —20 февраля 1928 года. Построенная общественная библиотека им. М. Ю. Лермонтова вплотную примкнула к бывшему зданию первого корпуса присутственных мест.

Здание – объект культурного наследия – кирпичное, по длинной стороне вытянуто по оси север-юг и располагается по «красной линии» улицы Белинского. Форма плана близка к прямоугольной, с четко выявленной центральной осью симметрии и общими габаритными размерами в пределах 72x13,5 метров.

Здание выдержано в стилистике классицизма, на что указывают не только время постройки, но и общие композиционные и художественные принципы, использованные как в объемно-пространственном решении, так и в архитектурном декоре.

В основу планировочной структуры здания заложена коридорная система, симметричная относительно поперечной оси. В центральном блоке размещается главная лестница, выполненная из сборных элементов чугунного литья по металлическим прогонам и балкам,  имеющая историческую и художественную ценность. Относительно существующей лестничной клетки, являющейся композиционным центром здания, прилегающие к ней блоки, можно условно охарактеризовать как «северный» и «южный». В них, в продольном направлении к торцам здания выполнены коридоры, с разных сторон которых располагаются рабочие помещения.

Главный и дворовый фасад имеет симметричную композицию, средняя часть их выражена – треугольными фронтонами. Кровля здания железная, козырьки металлические кованные.

Во время эксплуатации помещения здания подвергались ряду перепланировок.    Основной объём выполнен двухэтажным. Конструктивная схема - бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами.         Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных несущих стен с дисками перекрытий.

Наружные  несущие стены основного здания выполнены из керамического полнотелого кирпича на известково-песчаном растворе. Толщина наружных стен 1-го этажа основного здания – 900-1160 мм, 2-го этажа – 770-1030 мм.

Фундаменты здания ленточные, выполненные из бутового камня, шириной 1000 – 1200 мм. Глубина заложения подошвы фундаментов 1,5– 2,3 м.

Перекрытия 1-го этажа представлены в виде каменных сводов и деревянных балок  с накатом. Деревянные балки имеют сечение 300х200 мм (шаг балок 1400-1500 мм), накат выполнен из досок толщиной 50 мм.

Балки деревянного перекрытия опираются на кирпичные наружные и внутренние стены. Снизу балки подшиты деревянным сплошным настилом, по настилу перекрытие отделано известковой штукатуркой по дранке.

Опорой каменных (кирпичных) сводов (бочарной и цилиндрической формы) служат наружные и внутренние стены. Сводчатое перекрытие выполнено в центральной лестничной клетки, в части помещений правого и левого крыла здания.

Перекрытие 2-го этажа (чердачное) выполнено деревянным с накатом, концы несущих балок опираются на кирпичные стены. Деревянные балки сечением 280х250 мм уложены в продольном и  поперечном направлении с шагом 1750-2600 мм. В пролётах балки поддерживаются стальными тяжами 25 мм, прикреплёнными к стропильной конструкции крыши. Между собой балки соединены деревянными досками (накат). По доскам выполнен теплоизоляционный слой (доменный шлак, земля) толщиной 100-120 мм с верхним покрытием известковой стяжкой толщиной 30-50 мм. Снизу деревянное перекрытие отделано известковой штукатуркой по дранке.

Крыша здания чердачного типа с деревянными стропилами. Деревянные стропила выполнены из бревен диаметром 150-20 0мм и бруса сечением 200х200 мм (одинарного и двойного) и опираются на кирпичную кладку, между стропильными ногами расположен мауэрлат, выполненный из бруса сечением 200х200мм. Шаг стропил составляет 1750-2600 мм в продольном направлении здания. К нижнему поясу стропильной системы закреплены металлические тяжи, поддерживающие балки чердачного перекрытия. По верху стропильных ног уложена (на врубках) обрешетка из бруса 90х70 мм с шагом 200мм. Соединение деревянных элементов конструкции крыши выполнено на стальных скобах и гвоздях.

Кровля здания четырёхскатная с дополнительными изломами (ендовыми) в местах примыкания к кирпичным фронтонам. Кровля выполнена из листового оцинкованного железа, соединённого между собой с помощью фальцев, пространственная устойчивость крыши обеспечивается совместной работой стропил, опирающихся на стены, стоек, подкосов и дощатого настила (обрешетки).

Полы первого этажа основного выполнены бетонными  по грунту и деревянные дощатые  с покрытием  линолеумом,  исключение составляют коридоры и помещения туалетов, где верхнее покрытие полов представлено керамической плиткой. Полы второго этажа здания в коридорах и кабинетах – линолеум по дощатому настилу.   Конструкция пола лестничного холла второго этажа представляет собой гранитную плитку, уложенную на ж/б основание.

После технического обследования здания перед подготовкой научно-проектной документации установлено, что отмечаются локальные повреждения кирпичной кладки наружных стен (замачивание, размораживание и появление грибка), связанные с неисправным состоянием организованного водоотвода с кровли и от здания, исчерпании прочностных и декоративных свойств отделки фасадов, отсутствия горизонтальной гидроизоляции стен здания, в карнизной части здания и окон  наблюдается разрушение декора и отделки фасадов, связанное с замачиванием атмосферными осадками. Замачивание фасадов атмосферными и талыми водами происходит вследствие неисправности карнизных сливов кровли и отсутствия правильного водоотвода от здания.

Наличие осадочных трещин и места их возникновения в наружных и внутренних  стенах и перегородках указывает на недостаточную несущую способность и на неравномерную осадку существующего фундамента.

Существующие утепление чердачного перекрытия из сыпучих материалов не удовлетворяет современным нормам теплоизоляции конструкций здания;  вследствие регулярных протечек кровли часть деревянных элементов существующего чердачного перекрытия подверглись гниению.

Многочисленные участки раскрытия фальцев (до 6 мм) в конструкции стального покрытия кровли приводят к возникновению постоянных протечек сквозь кровлю  вызывая разрушения нижележащих конструкций. Сети инженерно-технического обеспечения морально и технически устарели.

Таким образом, в результате обследования установлено, что объект культурного наследия и его конструкции нуждаются в проведении работ по сохранению – ремонте объекта.

В рамки представленной проектной документации включено проектные решения по ремонту конструкций стен, перегородок, крыши и кровли, оконных и дверных проемов, фундамента, сетей инженерно-технического обеспечения.

Обоснования вывода экспертизы:

Проведенная проектная документация выполнена на основании действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

На основании изучения проектной документации и визуального освидетельствования объекта культурного наследия следует признать, что представленная на рассмотрение документация:

- выполнена в объеме, определенном заданием государственного органа охраны объектов культурного наследия на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- оформлена на профессиональном уровне, включает в себя необходимые разделы для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- представленная проектная документация отвечает целям сохранения объекта культурного наследия;

- соответствует ГОСР Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия».

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения ««Здание казенной палаты, где в 1865-1866 гг. работал писатель-сатирик Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Белинского, д. 8), в соответствии с проектной документацией, выполненной ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» в 2015 г., ВОЗМОЖНО (положительное заключение).

Проектная документация рекомендована к согласованию в установленном порядке.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4-х экземплярах имеющих равную юридическую силу.

Перечень приложений к настоящему заключению:

- Копии договоров с экспертами на 13 л.

- Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 03-01-15р от 17.03.2015 г.;

- Копия приказа Управления культуры и архива Пензенской области № 212 от 30.09.2014 «Об оформлении охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия федерального значения «Здание казенной палаты, где в 1865-1866 гг. работал писатель-сатирик Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Белинского, д. 8)»;

- Копия акта технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Здание казённой палаты, где в 1865-1866гг. работал писатель – сатирик Салтыков – Щедрин Михаил Евграфович» по адресу: г. Пенза, ул. Белинского, 8 от 02.03.2015 г.;

- Копия технического паспорта на здание по ул. Белинского, 8 в г. Пензе по состоянию на 03.06.2008;

- Протокол организационного заседания экспертной комиссии;

- Протокол заседания экспертной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся эксперты, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Председатель

экспертной комиссии          Веретехин Андрей Геннадьевич ____________

Ответственный секретарь

экспертной комиссии

Пронькина Маргарита Александровна     ____________

Эксперт,

член экспертной комиссии            Забиров Рустэм Мухамедович ___________