Приложение 2

к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Проведение осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их технического состояния

 и надлежащего технического обслуживания»

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(подпись главы администрации 

Вадинского района Пензенской области

 «___» _____________ 20____

АКТ ОСМОТРА

_____________________________________

(дата и время составления)

Настоящий акт составлен :________________________________________________________________

(ФИО, должности специалистов, ответственных за проведение осмотра)

Суханкин С.В.- первый заместитель Главы администрации- председатель комиссии, члены комиссии: Корольков А.А.-начальник отдела по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны ; Попова З.Г.- заместитель начальника отдела по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны, Янгулов П.Б начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений, глава администрации соответствующей территории сельской администрации  (по согласованию) _________________________________________________________________________

С участием ________________________________________________________________________

(ФИО, должности специалистов, привлеченных к осмотру организаций)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

в присутствии  Петрова Петра Петровича- _____________________________________________________________________________

(ФИО лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

_________________________________________________________________________

Объект осмотра: магазин продовольственных  товаров     с. Вадинск, пл. Ленина,д.00 ____________

(наименование здания, сооружения, адрес)

_________________________________________________________________________

При осмотре установлено:  здание одноэтажное  размером в плане 12.0*24.0 м ,фундамент здания монолитный, стены кирпичные, кровля- металлочерепициця_________________________________
(описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

_________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения:

Разрушение отмостки__________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:

Отремонтировать  отмостку по периметру здания ____________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Приложения к акту:

Фотоснимки объекта __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших осмотр:

